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	Zestaw PSP R1
	1 zestaw
	Plecak medyczny PSP R1 wraz z wyposażeniem zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP z lutego 2021roku

1. Plecak PSP R1 wyposażona dwie rączki na różnych bokach plecaka umożliwiają transport w ręku w pionie i poziomie, szelki oraz system pasów.
2. Wymiary plecaka nie większe niż 69 x 42 x 35 cm.
3. Plecak skład się z komory głównej, komory bocznej oraz odpinanych klap frontalnych 
4. W komorze głównej znajduje się miejsce na butlę tlenową, ssak ręczny, kołnierze ortopedyczne zabezpieczone mocowaniem typu shock cord oraz dwie saszetki modułowe z produktami do tlenoterapii czynnej (pediatryczna i dla osób dorosłych). Druga części komory głównej posiada miejsce na 4 saszetki segregacyjne oraz ukrytą kieszeń na torbę z zestawem opatrunków hydrożelowych, którą można wyciągnąć za żółte ucho od dołu lub góry, 
5. Komora boczna posiada otwór z bezpośrednim dostępem do reduktora i butli bez konieczności otwierania komory głównej. Dodatkowo umieszczono tutaj kieszonki na produkty do tlenoterapii biernej oraz miejsce na nożyczki ratownicze,klapy frontalne: rozpięcie klamer zabezpieczających daje możliwość dostępu do 4 saszetek segregacyjnych  bez konieczności otwierania komory głównej,
6. Plecak ma charakter modułowy, dzięki czemu większość wyposażenia zostało umieszczone w saszetkach segregacyjnych o różnych kolorach. Saszetki zostały podzielone na konkretne typy urazów i działania ratownicze. Plecak został wyposażony w 10 saszetek oraz torbę na opatrunki hydrożelowe. 
7. Każda z saszetek posiada przeźroczyste okienko pozwalające na kontrolowanie zawartości bez otwierania jej oraz wygodne rączki, na których umieszczono miejsca na plakietki informujące o rodzaju wyposażenia. 
8. Plecak posiada wiele elementów odblaskowych przeszytych mocnymi nićmi w trzech miejscach wzdłuż krawędzi dla zapewnienia maksymalnej trwałości i ochrony przed zerwaniem.
9. Z przodu plecaka umieszczono emblemat gwiazdy życia, plakietkę PSP, oraz rzep z miejscem na emblemat jednostki,
10. Spód plecaka praz powierzchnię od strony szelek zabezpieczono przez umieszczenie minimum 11 sztuk elementów ochronnych z wytrzymałej gumy,

Wyposażenie Plecaka PSP R1 :
1. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych. 
2. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.
3. Zestaw rurek ustno-gardłowych, (rozmiary 0-5) – 6 sztuk 
4. Maski krtaniowe ze strzykawką napełniającą (rozmiary 3, 4, 5) – 3 sztuki 
6. Lubrykant Optilube - 2 sztuki 
7. Pulsoksymetr medyczny model z możliwością pomiaru Et CO2
8. Ssak ręczny mechaniczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych 
9. Resuscytator dla osób dorosłych wielokrotnego użycia umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1m 
10. Resuscytator pediatryczny  wielokrotnego użycia  umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml, maską twarzową nr 3 oraz przewodem tlenowym o przekroju gwiazdkowym  o długości 2.1m 
11. Dodatkowa maska twarzowa do resuscytatora dla osób dorosłych (rozmiar nr 4) i dzieci (rozmiar nr 2) – po 1 sztuce
12. Filtr przeciwbakteryjny - przeciwwirusowy – 5 sztuk
13. Butla na tlen medyczny (minimum 400 litrów O2 przy ciśnieniu min 150 bar maksymalnym 200 bar) ze zintegrowanym reduktorem tlenowym i przepływomierzem lub reduktorem tlenowym ze zintegrowanym przepływomierzem z mocowaniem na butli bez użycia narzędzi; reduktor tlenowy wyposażony w gniazdo szybkozłącza w systemie AGA oraz króciec stożkowy do podłączenia drenu tlenowego z regulatorem przepływu tlenu w zakresie 0 - 15 l/min max. do 25 l/min .
14. Przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym o długości 10m 
15. Wąsy tlenowe - cewnik do podawania tlenu przez nos - 3 sztuki 
16. Maska tlenowa dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi o przekroju gwiazdkowym 2.1m – 2 sztuki
17. Maska tlenowa dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi o przekroju gwiazdkowym 2.1m 
3. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć 
Pas do stabilizacji złamań miednicy 
 Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych – 2 sztuki 
Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych 
4. Zapewnienie komfortu termicznego 
Koc ratunkowy (folia życia) – 5 sztuk 
5. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran 
Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki
 6. Militarny opatrunek hemostatyczny, 7,5 cm x 3,7 m 
7. Kompresy gazowe jałowe, 10 x 10 cm – 10 sztuk 
8. Gaza opatrunkowa jałowa, 1 m2 – 5 sztuk
9. Gaza opatrunkowa jałowa, 1/2 m2 – 5 sztuk 
10. Opaska dziana podtrzymująca, 10 cm x 4 m – 8 sztuk 
11. Chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuki 
12. Opaska elastyczna, 10 cm x 4 m – 3 sztuki 
13. Opaska elastyczna, 12 cm x 4 m – 3 sztuki 
14. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 3 sztuki 
przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m, 
15. Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 5 cm x 5 m – 2 sztuki 
16. Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem - 2 sztuki 
17. Opaska uciskowa, taktyczna – 2 sztuki (szerokość taśmy min. 4 cm, możliwość zapisania czasu założenia na opasce, z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, z płynna regulacją naciągu, z możliwością założenia jedną ręką) 
18. Opatrywanie oparzeń
· Żel schładzający o pojemności 120ml – 2 sztuki 
· opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający na twarz – 2 sztuki
· opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający, o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000 cm2  - 4 sztuki 
19. Ochrona osobista
· Okulary ochronne – 3 sztuki
· Maseczka FFP 2 dla ratownika - 4 sztuki
· Maseczka chirurgiczna dla poszkodowanego - 6 sztuk 
· Środek do dezynfekcji skóry i rąk, 250 ml 
20. Zestaw uzupełniający
· Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+-50)
· Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane  o długości min. 16 cm
· Sól fizjologiczna NaCl 0.9%, 250 ml – 2 sztuki 
· Folia do przykrywania zwłok – 3 sztuki 
· Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki 
Zestaw amputacyjny: 
· 2 sztuki worków na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód)

Poza torbą zestaw zawiera: 
- Deska ortopedyczna składana na 4 części – kompletna 
·   Wymiary po rozłożeniu: min. 191 × 47 × 3 cm
· Wymiary po złożeniu: max. 52 × 47 × 14 cm
· Masa: nie większa niż 9 kg
· Maksymalne obciążenie: nie mniejsze niż 159 kg
Stabilizator klockowy głowy
W zestawie znajduje się uniwersalny system stabilizacji głowy przeznaczony do współpracy z deskami ortopedycznymi.
Charakterystyka
· Podstawa mocowana do deski.
· Dwa boczne klocki stabilizujące.
· Otwory umożliwiające obserwację uszu pacjenta.
· Dwa paski mocujące głowę.
· Powłoka wodoodporna.
· Łatwa dezynfekcja.
· Możliwość wielokrotnego użytkowania zgodnie z instrukcją producenta.
Pasy stabilizujące
Pasy umożliwiają skuteczne zabezpieczenie pacjenta podczas transportu.
Cechy pasów
· Wykonane z wytrzymałego nylonu.
· Klamry samochodowe typu klik-klak.
· Obrotowe karabińczyki.
Zestaw szyn Kramera 
Kompletny zestaw składający się z 14 sztuk szyn Kramera, umieszczonych w powleczeniach wykonanych z materiału, który nie przepuszcza płynów, a także charakteryzuje się łatwością w dezynfekcji. Całość została umieszczona w torbie transportowej wykonanej z identycznego materiału, który jest nieprzesiąkliwy i łatwo zmywalny, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie produktu, a także bezproblemowe utrzymanie go w czystości. Wewnątrz pokrowca znajdują się dwa rzepy służące do spięcia szyn Kramera razem. Pokrowiec posiada dwa uchwyty, dzięki którym produkt można transportować w dłoni lub zarzucić na ramię.
Wymiary szyny Kramera wchodzących w skład zestawu
· 150 x 15 cm
· 150 x 12 cm
· 120 x 12 cm
· 100 x 10 cm
· 90 x 12 cm – 2 sztuki
· 80 x 12 cm
· 80 x 10 cm
· 70 x 10 cm
· 70 x 7 cm
· 60 x 8 cm
· 60 x 7 cm
· 25 x 5 cm – 2 sztuki
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	Kominiarka
Strażacka niepalna 
	4 szt.
	· Warstwa zewnętrzna – PBI Gold (60% Twaron, 40% PBI), gramatura min. 170 g / m²
· Podszewka – Kermel (50% Kermel, 50% Viskose z AGT), gramatura min. 220 g / m²
· Obwód głowy – 53-62 cm
· Kolor – złoty
· Waga nie większa niż 10 g
· Spełnia normy: EN 13911:2017 z zastosowaniem ogólnych wymagań dotyczących sprzętu ochrony osobistej EN 13688:2013
    POSIADA ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB 


	3
	Nosze pachtowe 
	1 szt.
	· Wyposażone w system min. taśm 10 uchwytów transportowych ze specjalnymi wzmocnieniami i gumowymi rączkami.
· Pozwalają na sprawne ułożenie pacjenta na stole operacyjnym lub łóżku.
· Wykonane z materiału dwustronnie pokrytego polichlorkiem winylu, o wysokich parametrach wytrzymałościowych na rozciąganie i rozrywanie. 
· Łatwe do utrzymania w czystości.
· Konstrukcja składana ułatwia magazynowanie i przechowywanie.
· W zestawie torba do transportu noszy.
· Wymiary	Rozłożone:  min. 200 x 72
· Ciężar [kg]	nie większy niż. 2.5
· Udźwig [kg]	nie mniejszy niż 250
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	Rozdzielacz kulowy  K-75/52-75-52
	1 szt.
	    Rozdzielacze kulowe służą do rozdzielania strumienia wody z głównej części linii wężowej 75 na trzy linie: jedną - 75 i dwie - 52. Wyloty rozdzielacza są wyposażone w niezależne zawory kulowe służące do zamknięcia przepływu. Na wlocie i wylotach znajdują się nasady służące do podłączenia linii wężowych.
    Dane techniczne:
· wg normy PN-91/M-51048
· posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP  
· Wymiary: nie większe niż (L x W x H) 328 x 332 x 225 mm
· Ciśnienie robocze – w przedziale 0,6-1,6 MPa
· Szczelność – min. 1,8 MPa
· Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), mosiądz MO 58, uszczelki - guma.
· Masa – nie większa niż 5,5 kg 
 POSIADA ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB 
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	Ubranie specjalne lekkie 2 częściowe 
	 6 kpl.             
	    Ubranie specjalne lekkie składające się z dwóch części, tj. kurtki oraz spodni.
   Ubranie specjalne lekkie przeznaczone jest do użytkowania przez strażaków podczas działań ratowniczych i gaśniczych w przestrzeni otwartej.
   Ubranie wykonane jest w konstrukcji jednowarstwowej z tkaniny trudnopalnej, zapewniającej lekkość, swobodę ruchów oraz komfort użytkowania podczas prowadzonych działań.   
    Ubranie specjalne spełnia wymagania normy PN-EN ISO 15384 dotyczącej odzieży ochronnej dla strażaków używanej podczas działań gaśniczych w przestrzeni otwartej.
    Skład materiałowy ubrania specjalnego, w zależności od zastosowanego wariantu tkaniny, wynosi:
· 60% metaaramid, 40% wiskoza FR, gramatura 260 g/m²
    Kurtka lekka
· Kurtka wyposażona w zamek błyskawiczny typu anti-panic, umożliwiający szybkie rozpięcie ubrania w sytuacji awaryjnej.
· Kurtka posiada ergonomiczny krój zapewniający swobodę ruchów podczas wykonywania czynności ratowniczych. 
                     
· Na łokciach zastosowano dodatkowe wzmocnienia wykonane z m materiału kevlarowego pokrytego silikonem, zwiększające odporność na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne w miejscach szczególnie narażonych na zużycie. 

· Mankiety kurtki posiadają możliwość regulacji szerokości, umożliwiając dopasowanie do użytkownika. 
· Kurtka wyposażona jest w kieszenie przeznaczone do przechowywania niezbędnego wyposażenia podręcznego.   
·     Ubranie oznakowane jest perforowanymi taśmami ostrzegawczymi o właściwościach odblaskowych, poprawiającymi widoczność użytkownika podczas działań w przestrzeni otwartej oraz w warunkach ograniczonego oświetlenia.   
  
     
      Spodnie lekkie
· Spodnie posiadają ergonomiczny krój zapewniający swobodę ruchów podczas klękania, kucania, wykonywania wykroków oraz poruszania się w trudnym terenie.
· W obrębie kolan zastosowano dodatkowe wzmocnienia wykonane z materiału kevlarowego pokrytego silikonem, zwiększające odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.
· Spodnie wyposażone są w odpinane szelki z możliwością regulacji długości, umożliwiające dopasowanie do sylwetki użytkownika.  
· Spodnie posiadają możliwość regulacji obwodu pasa.
· Dodatkowe kieszenie umożliwiają przechowywanie drobnego wyposażenia niezbędnego podczas działań ratowniczych.
· Elementy odblaskowe umieszczone na ubraniu zwiększają widoczność strażaka podczas pracy w terenie.
· Ubranie specjalne musi być wykonane w kolorze „piaskowym” 
· WYMÓG POSIADANIA ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB
· Oraz spełnia wytyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29/09/2021 r.
· Rozmiary ubrania specjalnego zostaną określone przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy, na podstawie indywidualnych potrzeb użytkowników
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